摘要：水利工程的安全高效运行关系到防洪减灾、供水灌溉、生态调度等多项任务的完成，是区域经济社会可持续发展的重要根基。本文以水利工程运行管理的实际为依托，从制度执行、设施维养、队伍能力和信息化建设四个方面找出水利工程运行管理中存在的主要问题及原因，从建立完善管理体系、加强监测维护、培育人才队伍、推进智慧化建设四个方面提出相应的改进措施，以期提高水利工程运行效率，延长水利工程使用寿命。

关键词：水利工程；运行管理；常见问题；优化措施

引言：水利工程是兴水之利、除水之害的水利工程，水利工程运行管理水平的好坏直接影响到水利工程效益能否得到充分发挥。近些年来，因为水利建设投资不断增多，大量的水库、闸站、泵站和渠系被陆续建成投用，工程的规模和数量不断增长，运行管理工作的负担也越来越重。但是部分工程重建设、轻管理，重运行、轻维护，日常管护失之于松、失之于软，造成工程隐患不断增多，效益下降。怎样面对运行管理中出现的现实短板，寻找可行的改进之路，已经成为水务人需要面对并解决的问题。

1 水利工程运行管理常见问题

水利工程的运行管理是长期的、系统的工程，任何一个环节出现失误都会慢慢累积放大，最后危害工程的安全和效益。目前各地在实践中有如下几大问题存在。

1.1 管理制度执行不严

虽然大部分工程已经形成了值班值守、巡查检查、设备操作等各方面的制度，但是由于制度制定时照抄照搬、脱离实际，与工程本身情况衔接不好，操作性不强。有些单位的制度只挂在墙上、写在纸上，日常落实流于形式，巡查记录凭经验填写，值班交接不认真，隐患发现和处置没有闭环管理，制度刚性约束不断被弱化。其根本原因就是责任不清、监督考核不到位、信息传递不到位互相缠绕，制度条文与岗位实践相脱离，加之日常检查大多通过听取汇报、查看台账进行，很难深入到执行过程的真实情况中去，造成违规操作、漏报漏检等现象得不到有效的纠正。由于运行管理长期处于粗放低效状态，所以运行管理“有章不循、循而不严”的问题一直没有得到根本性的解决。

1.2 设施设备维护滞后

由于资金投入少、重视程度低造成的部分工程闸门启闭机、水泵机组、电气设备等设备长期处于带病运行的状态，金属结构锈蚀、止水老化、机电元件失灵等问题没有得到及时解决。部分工程建成时间较长，防洪标准较低，主体结构不同程度的有老化、破损的现象，但由于缺少维修资金，一直拖着不修。维修预算一般比较紧张，设备更新改造常常让位于新项目，紧急抢修挤占日常养护费的现象时有发生，有些闸门启闭设备、输配电设备甚至超期服役、超负荷运转。再者养护队伍力量薄弱，日常保养流于形式，不按规程进行系统的检查，隐患由小变大，由浅入深，工程安全裕度不断变小。

1.3 人才队伍建设不足

运行管理岗位大龄员工居多、缺乏专业人才、青黄不接的现象比较严重。一线管理人员中水利、机电、自动化等专业人才所占比例较小，大部分管理人员依靠经验工作，对于设备性能、操作程序及应急处理等内容了解不够全面，不能满足工程运行管理专业化的需要。同时岗位培训体系不健全，培训内容陈旧、次数少，更新速度慢，不能满足岗位人员能力与岗位需求之间差距不断扩大的要求。基层岗位工作环境比较艰苦，待遇不能满足员工的需要，造成优秀的员工招不进、留不住，人员流动性大，岗位经验不能得到有效的积累和传承，应急演练只是在纸上宣读，实战处理能力薄弱，阻碍了整体管理水平的提高。

2 水利工程运行管理优化对策

因此必须以问题为导向、目标为导向，以制度、技术、人才、智能为四个维度协同推进，使运行管理由粗放转向精细、被动转向主动。

2.1 健全管理制度体系，压实运行管理责任

制度是运行管理的基础，制度是否健全、制度是否执行到位，很大程度上会直接影响到工程管理是否规范。就制度执行不到位、约束过松的问题而言，首先要补短板、堵漏洞，使制度真正地立起来、严起来、行起来。必须从工程的实际出发，对现有的规章制度进行系统的整理和修订，明确各岗位职责、操作流程及考核标准，提高制度的针对性以及可操作性。推行清单化管理把巡查、养护、维修、应急等任务分解到每项工作、每个岗位，创建隐患发现、上报、处置、验收的闭环管理机制，保证事事有人管、件件有人做。另外加强监督考核，将运行管理绩效作为绩效考评的内容，对履职不到位、处理不及时的人员予以严肃追责，依靠制度的刚性来保证管理效能。还要创建上下联动、内外结合的督查体系，采取随机抽查、视频复核、实地回访等方式将督查触角伸向运行现场，杜绝出现以台账为标准的虚浮作风，定期对制度执行情况展开复盘，依据反馈情况及时调整制度条款，保证制度同工程实际、岗位需求保持一致，使规范操作成为管理人员的自觉行为准则。

2.2 强化设施维护治理，消除工程运行隐患

设施设备是工程安全运行的物质保证，工况的好坏直接影响到防洪、供水、生态效益能否正常发挥。对维护迟缓、隐患不断累积的现状必须从平时做起，依靠日常的维护来保证运行的安全长久。统筹安排维修养护资金，建立常态化的管护制度，严格按照规程对闸门、启闭机、机电设备等进行定期保养和检修，及时更换老化部件消除运行隐患。对存在病险的工程实施科学评估，分类施策、分步推进除险加固工作，先从影响防洪和供水安全的突出问题入手。同步创建设备运转档案，实行动态跟踪管理，给科学决定维护方案赋予数据支撑，防止小火酿成大灾。应该建立稳定的资金保障渠道，保证维修养护经费在年度预算中足额到位，探索多元化的资金投入途径，引导社会资金参与工程的管护工作，制定年度检修计划时分轻重缓急、分阶段实施，合理安排有限的资金。对超期服役重要设备制定更新改造计划，有计划的淘汰落后的设备，提高设备运转可靠率、经济性，使工程处在完好受控状态。

2.3 培育专业人才队伍，提升精细管理水平

人才是管理之本，科技是提质之翼，二者不可偏废，方能取得管理效能的提升。解决队伍中出现的青黄不接、能力欠缺问题时，要以引育并举、人技并重的方式进行，双管齐下推进管理的改善。拓宽人才引进渠道，采用定向招录、岗位调动等方式充实专业技术队伍，改善人员年龄和知识结构，建立常态化的培训机制，围绕设备操作、安全规程、应急处置等主要课题展开岗位练兵和技能比武，实行持证上岗和岗位轮训制度，创建结构合理、技术娴熟、作风过硬的运行管理队伍。另一方面就是加快水利工程信息化建设步伐，利用物联网、大数据等技术对水位、雨情、设备运转情况等重要指标实施实时监测和自动报警，创建运行管理信息平台，创建工程运行“一张图”，用数字化手段重新打造管理流程。还要建立完善的人才激励和保障政策，改善基层工作生活条件，拓宽职业发展渠道，使扎根在一线的工作人员能有获得感、有成就感，同时与院校、科研院所合作，定向培养紧缺技能型人才，源源不断给工程管理注入新鲜血液。信息化建设中要整合分散的数据资源、统一数据标准，促使监测感知、调度指挥、运维管理各系统之间能够互联互通，依靠智能分析为风险预判及决策调度给予精确支持，从而不断改善运行管理的科学化、精细化、智能化水平。