作者简介：李石琳（1990.2-）男，汉族，安徽省合肥市人，本科，工程师，研究方向：电梯检验检测工作

电梯检验中智能化检测设备的效能影响因素与推广路径讨论

李石琳

安徽省特种设备检测院 安徽省合肥市 230001

摘要：我国电梯保有量持续增长，老旧电梯逐年增多，电梯安全检验属于特种设备民生监管的重点工作，搭建起智能化检测设备综合效能评价体系，对智能设备在电梯监督检验、定期检验、隐患排查、老旧电梯安全评估等检验过程中发挥作用的程度做出客观分析，针对目前设备推广过程中出现的技术匹配程度差异大、采购费用高、运维保障薄弱等难题，依照特种设备数字化转型政策以及基层检验实际操作的情况出发，提出分层匹配推广、多元化资金负担减轻等推广办法，期望能提升电梯检验的质量和速度，加强公共安全的屏障。

关键词：电梯检验；智能化检测设备；效能评估；安全监管

城镇化快速推进使城市高层建筑、商业设施不断增加，电梯运行的安全牵涉到群众的生命财产安全和社会公共安全。目前我国在用电梯总量位居世界前列，新增电梯年年递增的同时，服役超过十五年以上的老旧电梯也陆续进入了高故障率期，电梯检验监管也面临着增量管理、存量治理以及老旧风险防范这三重压力。在这种环境下，对智能化检测设备的效能进行科学的评价，梳理推广的堵点，制定出有较强的针对性和可操作性的推广策略，对于推进电梯检验行业的数字化转型、提高电梯安全治理水平有着十分重要的现实意义。

1多维量化锚定基准：电梯检验智能化检测设备综合效能评估

1.1提升检测精准程度，夯实电梯检验数据基础

检验数据的准确可靠是判定电梯安全隐患和出具检验结论的重要依据，是智能化检测设备最主要的应用价值。传统的手工检验使用卷尺、秒表和普通的测力计等简易设备进行检测，各种参数都是通过人工读数来记录的，误差较大，对于隐蔽性的隐患不能作出准确的判断[1]。尤其对于限速器动作速度、制动性能、曳引能力这些重要的安全项目检测而言，人工检测的误差很容易造成临界隐患的判断出现偏差，长期留下的安全隐患很难消除。智能化检测设备装有高精度的传感器以及自动校准系统，符合目前电梯检验计量规范的规定，检测参数准确度高，可以全部自动采集数据、计算、校准，减少人为读数、手工记录带来的主观因素的影响，但是无法完全消除由于设备不匹配、超期未校准、安装错误导致的系统误差。数据防篡改依靠系统的权限控制以及全流程的操作日志来完成，原始采集的数据会被自动保存，并且可以全程追溯，电子台账也会被自动存档，可以达到特种设备检验资料长久保存的要求，但是不能认为技术层面是天然不可篡改的。自动采集的结果只是检验原始数据，重要项目还要检验人员检查设备连接情况、工况条件是否正确，保证数据有效再使用于隐患判定。从

1.2优化现场作业模式，有效压缩检验工作时长

电梯检验现场工序繁杂、项目多，人工检验流程繁琐、耗时，浪费了大量的人力物力，电梯长时间停运使小区居民的出行和商业场所的正常营业受到干扰。常规单台电梯全部定期检验，两个检验人员人工检测后再进行后续的资料整理工作，整个工作时间长，工作压力大，基层检验机构人员少任务重的情况比较普遍。智能检测设备为一体化集成设计，可以同时检测多项参数，无需频繁更换检测器具，加装一键检测、可视化操作功能后，大大减少了现场检测的工作量。设备检测结束自动产生检验初稿，不用人工二次录入、纸质资料反复整理，现场检测、数据分析、报告输出、资料归档全部对接到特种设备监管信息化平台中。经过基层实操统计得知，智能设备的应用使现场检验耗时大为缩减，后期整理资料所用的时间也大为缩短，检验人员单日的工作量成倍增加，减轻了基层检验人员的工作压力，缩短了电梯停运时间，既能保证检验质量又能方便群众[2]。

1.3双向筑牢安全防线，降低作业与运行双重风险

电梯检验属于高危特种作业，采用人工检验时需检验人员进入轿顶、底坑、机房、井道等危险区域近距离作业，高处作业、机械接触的人身安全风险大。便携式智能检测仪以现场定期检验、监督检验为主，用自动化传感采集代替部分人工读数操作，减少检验人员在危险处近距离接触的次数，降低现场作业的安全风险。固定在线监测装置担负着长期动态监测的任务，安装完毕之后可以连续获取电梯运行振动、制动情况、开门参数等数据，弥补定期检验间断采样的不足之处，及时发现电梯运行过程中的趋势性变化，提前预知部件老化及故障的发展趋向，提前发出预警。

两类装备功能范围明确，便携式检测仪完成法定检验项目检验原始数据，出具检验原始数据；在线监测装置侧重于趋势感知，监测告警信息不能和法定检验结论直接等同。目视检查、结构外观检查、安全装置动作确认等不能由传感自动执行的项目仍属于检验人员的法定的人工责任。定期的现场智能检测加在线动态预警的管理模式可以有效降低检验人员的作业伤亡风险，还能提前发现劣化的趋势，减小电梯故障停运以及安全事件发生的概率，建立人员作业安全和设备运行安全双方面的保障体系。智能

2深挖痛点直面短板：智能化检测设备推广应用现存突出问题

2.1设备技术适配不均，新旧电梯场景兼容度不足

目前市场上销售的电梯智能化检测设备品牌型号众多，技术标准不一致，各个厂家生产的电梯智能化检测设备检测的数据口径不一样，不能相互兼容。部分新型智能设备适用于新建的高端电梯，但是对于老旧简易电梯、非标改造电梯、老旧小区杂牌电梯的适配性较差，检测功能不能正常工作，造成数据采集不准、设备不能连接等问题。部分基层检验机构在选购设备时存在“重参数、轻需求”的问题，没有考虑所在辖区电梯的老化情况以及设备的实际工作状态，在选择设备的时候，没有依据实际情况来选型，造成所采购的智能设备实用性较差、闲置率较高，智能设备的技术优势不能得到充分发挥[3]。

2.2前期采购投入偏高，中小单位资金承压明显

智能化高精度检测设备的采购价格高，对校准设备、信息化对接端口、后期升级维护等都需要不断的投入资金。市级大型检验机构资金充裕，装备更新换代快，县级及以下检验机构、小型民营维保单位经费短缺，财政拨款和企业自有资金不能满足大批量智能设备的采购。大部分中小单位把基本检验工作运转放在第一位，对于智能设备的投入积极性不高，形成大城市的设备先进、普及率高，基层地区的设备落后、普及率低的两极分化局面，区域电梯检验智能化发展差距不断拉大。

2.3运维保障机制缺失，设备故障维保响应滞后

智能化检测设备是精密计量仪器，检测前检测后要经过严格的校准，日常使用时要定时保养，出现故障时要及时维修，才能保证检测准确度和使用寿命。大多数单位只重视设备的购买而忽略设备的后期运维工作，没有建立起专门的运维管理制度，设备的日常保养没有专人负责，定期计量校准也不按时执行，设备出现故障之后报修、维修流程复杂，厂家响应速度慢。部分设备长期带故障运行、超校准周期运转，致使检测精度不断下滑，数据可信度严重降低，造成智能设备无法满足实际需要的尴尬局面，大大影响了设备的正常工作。

2.4人员专业能力薄弱，智能操作实操水平滞后

智能化检测设备的操作需要运用传感技术、数据处理以及信息化平台的对接等专业的知识，检验人员的数字化操作能力要求高。目前基层检验人员大多长时间从事传统的手工检验工作，具有丰富的操作经验，但是对于数字化设备的操作、数据分析、平台录入等技能掌握不够，部分人员不接受新的设备、不适应新的流程，仍然沿用传统的手工检验方式。单位专项培训开展得很少，实际操作的培训是形式化的，人员只会简单的开机操作，不会对设备进行故障排查、参数校准、数据分析，造成智能设备只做表面的使用，核心的智能研判、风险预警功能没有得到充分发挥。

3创新赋能精准施策：电梯智能检测设备高质量普及推广优化策略

3.1实施分级精准适配，按需选型差异化推广普及

根据各地电梯保有结构及检验工作实际情况，智能化检测设备的推广要符合当地的实际情况，采用差异化适配的路线，不能采取统一采购、盲目高配建设的模式。不同的装备承载范围也须要加以明确，便携智能检测仪做现场法定检验项目的自动采集，固定在线监测装置做长时间运行参数的监测预警，检验报告平台做数据的收集整理、日志保存、权限控制和报告流转。目视检查、部件外观检查、安全装置动作检验、检验结论综合评定等工作必须由检验人员来承担，智能化检测设备不能代替法定检验人员对检验结论进行判断。

城市核心区新建电梯密集、高端品牌电梯集中、检验任务繁杂的地区可以配备多种智能检测设备，对可以进行自动传感采集的项目实行自动化检测；县区基层老旧电梯、非标改造电梯和杂牌电梯占比较高地区的设备，应先采购性价比高、操作简便、功能全面的基础型智能检测终端，聚焦隐患排查的主要需求，而不能追求所有的项目都能自动检测。根据各地电梯保有情况和检验工作实际情况，智能化检测设备推广要根据辖区实际情况走差异化适配路线，不能搞“一刀切”的统一采购、盲目高配模式。城市核心区新建电梯密集

3.2拓宽多元资金渠道，多措并举减轻资金投入压力

资金投入压力限制基层智能化检测设备推广实施，单靠财政拨款或者企业自筹很难维持智能检验装备更新换代的工作。行业层面应该整合多方力量，搭建起财政专项补贴、行业统筹资金、企业自筹资金相互补充的多元资金保障体系，各个方面的资金负担智能设备的采购、运维成本。市场监管主管部门设立电梯检验智能化升级专项财政补贴资金，补贴重点放在基层县区、偏远乡镇、经济薄弱地区，解决基层检验机构资金短缺问题。电梯行业协会牵头组织行业发展专项扶持资金，对积极采购、规范使用智能设备的小型维保企业予以专项资金奖励及政策支持。行业内部可以发展出一种新的运营模式，即设备租赁、共享共用模式，基层检验机构以及小型维保企业无需一次性投入大量资金大批量购买设备，实行分时共享、按需租赁的方式可以大大降低初期的投入成本[5]。

3.3搭建全周期运维体系，保障设备长期稳定精准运行

智能化检测设备是高精度精密计量器具，其使用寿命及检测精度同日常的养护以及专业保养的质量息息相关，后端运维的管理水平直接影响到设备检验效能能否持续发挥出最好的效果。各检验机构和维保单位应该根据设备全生命周期管理的逻辑来建立包括采购入库、日常使用、定期校准、故障修理、更新迭代等环节的完整运维管理制度，确定专职管理人员的岗位职责，对设备日常维护台账记录、日常清洁保养等基础工作作出详细的规定。严格按照计量检定规程的要求做好设备的周期计量校准工作，按时完成法定计量检定核验，保证检测数据的合法、准确、有效，达到特种设备检验数据采信的基本要求。设备使用单位要和生产厂家签订长期固定的运维服务协议，确定故障维修的及时性、定期上门保养的次数、软件系统免费升级更新等具体的服务项目，保证设备出现故障时能迅速处理，并不影响一线检验工作。同步创建智能设备常态化使用考核督查机制，定时检查设备实际使用率、完好率、周期检定率这三个重要的指标，并督促没有达到标准的单位限期整改。

3.4培育复合型人才队伍，夯实智能检验实操应用根基

智能检测设备效能发挥的关键并不是数量多少，而是检验一线工作人员是否能够熟练使用、准确判断、正确使用设备的专业操作能力，人才的专业素质是智能化检验工作的基础。行业内部应该创建实操教学、现场实训、技能考核三者深度整合的、一体化的人才培育模式，从智能设备实操操作、检测数据深入剖析、监管平台数据对接这三个方面进行专项培训。邀请设备厂家的有关技术人员到检验现场进行现场实操培训，对检验人员进行参数设置、项目检测、基本故障排除、检测数据整理分析等实操技能的指导，严禁出现只会开机不会进行深层次操作的使用问题。定期开展岗位技能实操比武和业务达标考核，把智能设备实操应用能力、数据规范录入作为检验人员绩效考核的考核项目，用考核倒逼工作人员不断适应新型智能化检验工作模式。不断引进数字化技术以及特种设备智能化管理相关的专业人才充实一线检验队伍，逐渐形成一个有电梯传统检验业务经历、能熟练使用智能设备、有大数据管理思想的复合型人才梯队。创建老带新师徒学习制度，让有经验的检验人员与年轻人一起参加实操学习，较快补齐现有人员的数字化操作不足，为智能检验常态化规模化应用提供坚实的人才基础。

结语：

因此电梯智能化检测设备具有检测准确、效率高、安全可靠、数据赋能的优势，可以解决传统人工检测模式的各种不足，提高电梯检验工作的规范化、数字化水平，给特种设备安全监管提供强有力的保障。目前智能化设备的推广还受资金、运维、人才、标准等诸多现实因素所限，行业的发展需要多方主体齐心协力，补齐短板弱项，也要顾及基层操作的实际状况以及长远的数字化转型需求。应不断加强智能化检测设备差异化的推广力度，健全资金和运维保障体系，培育人才，健全配套监管标准规范，推进电梯检验智能化转型升级，提高电梯安全治理现代化水平，保证人民群众垂直出行的安全和公共民生的稳定。

参考文献：

[1]袁超.基于计算机技术的电梯检验检测探究[J].中国设备工程,2026,(04):161-163.

[2]刘伟.电梯检验中安全钳和限速器相关问题探讨[J].模具制造,2025,25(09):249-251.

[3]隋政昊,许彤.起重机械与电梯检验检测技术的对比分析与协同优化路径[C]//《中国招标》期刊有限公司.新质生产力驱动第二产业发展与招标采购创新论坛论文集（四）.白城市特种设备检验中心;,2025:14-18.

[4]黄西广.关于电梯检验检测技术的应用及未来发展趋势的探讨[J].智能建筑与智慧城市,2025,(04):20-22.

[5]华俊杰.电梯年度检验检测中特种设备的应用研究[C]//中国智慧工程研究会.2024人工智能与工程管理学术交流会论文集.大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司;,2024:147-149.

[6]潘健鸿,电梯多功能智能化检测仪的研究与应用.福建省,福建省特种设备检验研究院,2019-11-14.