粮食安全根基的牢靠有赖于农田灌溉体系的可靠支撑，灌区是农业用水的主要承载体，灌区的运行效果好坏直接影响到区域农业生产的高低。国内大部分建成较早的灌区依然采用人工巡查和经验配水的传统模式，水量调节没有实时的数据支持，渠系渗漏、超量引水等现象不能及时处理。由于智慧水利的相关规划不断推进，数字化转型也从灌区工程延伸到灌区。信息化系统已经不是简单的对灌区工程、水量、农户用水进行监测的系统，而是把灌区工程、水量、农户用水信息打通成一条数据链。本文以灌区一线运维的小切口为研究对象，分析信息化系统落地应用的实际效益，从感知网络建设、数据中台创建、业务流程再造、运维体系升级、人才队伍建设五个方面提出落地策略，给中小型灌区数字化转型提供可借鉴的途径，助力区域农业节水增效及水资源精细化管理。

一、智慧水利背景下灌区信息化系统建设应用价值

1. 实现灌区水量精准计量，压缩农业用水浪费空间

灌区用水管理的第一大难题就是水量数据采集手段粗放，以前依靠人工观测水位来计算流量，数据滞后、误差大，经常出现超额引水、用水台账不清等现象。信息化系统依靠渠系设置的流量计、水位传感器不间断地进行数据采集，系统自动完成流量核算、用水台账归档工作，管理人员能及时掌握各个支渠、斗渠引水总量。系统可以对种植地块和用水单元的用水量进行区分，把定额用水控制落实到一个用水户身上。精准计量的数据使得用水主体可以清楚地看到自己的用水量，产生节水的意识，从源头减少漫灌造成的水资源浪费，逐步提高灌区灌溉水利用系数。

2. 优化渠系水资源动态调度，提升灌区应急处置能力

传统的灌区配水方案事先就制订好了，不能及时做出天气变化、作物需水量波动以及渠系故障等的快速反应。信息化平台将雨情、墒情、渠系工况等各方面的信息汇集起来，后台模型根据作物的生育期需水量规律自动生成调配方案，调度人员通过平台远程控制闸门，根据需要对各个渠段的输水流量进行分配。当渠道发生溢流、管道破裂的时候，感知装置可以立刻发出警报信息，管理人员可迅速找到故障位置，同时调节上下游闸门的开度来防止险情蔓延。该种动态调度模式减少了依靠经验做出决策的现象，使输水调度及时，保证了灌溉作物的需要，也减小了输水过程中的风险。